ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання робіт із поклейки бронеплівки на віконні конструкції

Ключові дані:

- Об'єкт: Забезпечення підвищеного рівня безпеки віконних конструкцій.

- Адреса об’єкта: Харківська область, м. Лозова.

- Загальна кількість вікон (орієнтовно): 300 шт.

- Орієнтовний термін виконання: До 10 календарних днів.

1. Загальні положення та Мета

Мета: Підвищення рівня безпеки, захисту від механічних пошкоджень та УФ-випромінювання віконних конструкцій шляхом професійного нанесення прозорої захисної броньованої плівки.

Організаційні вимоги:

- Термін надання послуги: Протягом одного календарного дня з моменту замовлення (для початку робіт).

- Робочий час: З 08:00 до 18:00 (крім вихідних та святкових днів).

2. Обсяг робіт та Характеристика об'єкта

2.1. Характеристика віконних конструкцій

- Загальна кількість: 300 шт.

- Тип конструкції: Склопакет із ПВХ-рамою.

- Орієнтовний розмір склопакета: 80 х 160 см.

- Орієнтовний розмір віконної рами: 540 х 170 см.

- Примітка: Фактичні розміри уточнюються Виконавцем під час обов'язкових замірів.

2.2. Етапи та Обсяг робіт (300 вікон)

- Заміри: Виконання точних замірів усіх віконних конструкцій для розкрою плівки.

- Підготовка поверхні: Обов'язкове очищення скла (знежирення, видалення пилу, бруду, залишків фарби/мастики). Входить у вартість робіт.

- Поклейка плівки: Професійний монтаж захисної бронеплівки згідно з результатами замірів.

- Контроль якості: Візуальний огляд на відсутність дефектів (бульбашок, складок, смуг, пилових включень). Входить у вартість робіт.

3. Вимоги до матеріалів та плівки

3.1. Загальні вимоги до матеріалів

Матеріали, що використовуються (включаючи плівку та розчини), повинні:

- Бути новими, не бувшими у використанні.

- Бути нетоксичними та низкогорючими..

- Відповідати чинним державним стандартам України та вимогам безпеки.

- Мати термін служби не менше 5 років.

- Володіти високими зносостійкими властивостями.

- Виконавець надає Гарантійний лист про відповідність матеріалів зазначеним вимогам.

3.2. Технічні характеристики плівки

- Тип плівки: Броньована прозора захисна плівка Safety 12mil або еквівалент.

- Матеріал: Багатошаровий поліетилентерефталат (PET) або аналог.

- Товщина плівки: 12-14 mil (≈305-355 мкм), підтверджена виробником

- Колір / Вигляд: Прозорий.

- Проходження видимого світла: не менше 85%.

- Захист від УФ-випромінювання: Не менше 95%.

- Стійкість: Наявність антивандального шару (стійкість до подряпин).

- Термін експлуатації: Не менше 10 років.

- Додаткові показники: Пропускання сонячної енергії – 81%; Проходження видимого світла – 89%; Коефіцієнт екранування – 0,97%.

4. Вимоги до виконання та Якість робіт

4.1. Виконання робіт

- Роботи виконуються власними силами, інструментами та матеріалами Виконавця.

- Температурний режим: Роботи виконуються при температурі повітря від +10°C до +30°C.

4.2. Якість кінцевого результату

- Поверхня скла після монтажу має бути візуально чистою.

- Неприпустимі дефекти: Бульбашки, зморшки, подряпини, смуги, пилові включення.

4.3. Відповідальність та Норми

- Виконавець забезпечує повну матеріальну відповідальність у разі пошкодження скла або рам під час монтажу.

- Виконавець зобов'язаний дотримуватися Закону України «Про охорону праці», Правил техніки безпеки, Правил пожежної безпеки та Санітарно-гігієнічних норм.

- Після завершення робіт приміщення має бути приведене до належного санітарного стану.

5. Гарантійні зобов'язання

- Гарантія на матеріал (плівку): Не менше 5 років.

- Гарантія на виконані роботи: Не менше 12 місяців з моменту підписання Акту приймання-передачі.

6. Документація та Умови оплати

6.1. Документація, що надається Виконавцем

Обов'язковий комплект документів:

- Сертифікати якості/відповідності на плівку. ( За наявності)

- Протокол проведених замірів (з фактичними даними).

- Гарантійний талон.

- Гарантійні листи (щодо якості матеріалів, дотримання норм безпеки, складу вартості послуг).

- Уставні документи юридичної особи або ФОП 3 групи ( Витяг, виписка, статут свідоцтво платника ПДВ)

- Форма фінансової пропозиції та детальний кошторис.

6.2. Термін та Умови оплати

- Орієнтовний строк виконання: До 10 календарних днів з моменту підписання договору та проведення замірів.

- Умови оплати: (Запропонувати умови оплати).